ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Общие сведения.

Адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 17.

Описание работ:

- Изготовление и монтаж деревянных оконных блоков, подготовка рабочей документации, согласованной с главным архитектором проекта, с прорисовкой вида окна и его профилей.

Исполнительную документацию предоставить в 2-х печатных экземплярах, заверенных руководителем фирмы подрядчика и на электронном носителе (Чертеж AutoCAD (.dwg) 2010).

- Строительно-монтажные работы

Общие сведения СМР:

Все строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с техническим заданием, проектной документацией, действующими нормами и правилами на производство работ. Подбор материалов осуществить согласно проектной документации, в случае отсутствия некоторых позиций необходимо подобрать аналог самостоятельно (перед закупкой предварительно утвердить с Заказчиком). Все изменения в ходе производства работ необходимо заранее согласовывать с представителем Заказчика.

Все позиции проектной документации подразумевают покупку материалов за счет подрядчика, если иное не обговорено с Заказчиком. Все материалы должны соответствовать современным нормам ГОСТ и иметь сертификаты соответствия (предоставляются Заказчику в составе исполнительной документации).

Работы выполнять строго в соответствии с утвержденным (до начала строительства) графиком производства работ, предоставленным Заказчику, подрядной организацией. Срок выполнения работ не превышает 60 календарных дней с момента заключения договора.

Необходимо своевременно вести журнал производства работ и прочую сопутствующую документацию.

По завершению каждого этапа работ надлежащим образом оформлять акты приемки скрытых работ, а также вести периодическую фото-фиксацию. Скрытые работы, не зафиксированные актами, приниматься не будут.

Состав работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Всего | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж окно для ОКН |  |  |  |  |
| 1 | ОК-1 (2000х920) | шт | 33 | См. в приложениях |
| 2 | ОК-2 (2000х995) | шт | 53 |  |
| 3 | ОК-3 (2000х1025) | шт | 6 |  |
| 4 | ОК-4 (950х850) | шт | 7 |  |
| 5 | ОК-5 (1675х900) | шт | 19 |  |
| 6 | ОК-6 (1675х975) | шт | 18 |  |
| 7 | ОК-6а (1615х975) | шт | 5 |  |
| 8 | ОК-6б (1495х975) | шт | 8 |  |
| 9 | ОК-7 (1675х1015) | шт | 4 |  |
| 10 | ОК-7а (1475х1015) | шт | 1 |  |
| 11 | ОК-7б (1645х1015) | шт | 3 |  |
| 12 | ОК-8 (1465х790) | шт | 1 |  |
| 13 | ОК-9 (1920х1090) | шт | 3 |  |
| 14 | ОК-10 (2095х1060) | шт | 5 |  |
| 15 | ОК-11 (2010х990) | шт | 3 |  |
| 16 | ОК-12 (1480х975) | шт | 40 |  |
| 17 | ОК-13 (1570х1090) | шт | 5 |  |
| 18 | ОК-13а (1480х1090) | шт | 3 |  |
| 19 | ОК-14 (1920х1430) | шт | 1 |  |
|  | ИТОГО | шт | 218 |  |

Перед изготовлением провести контрольные замеры и согласовать.

- Состав исполнительной документации

- Титульный лист

- Реестр исполнительной документации

- Акты на скрытые работы, акты промежуточных приемок (пронумерованные и подписанные уполномоченным представителем Заказчика).

- Исполнительные чертежи (с нанесением всех фактических размеров)

- Сертификаты, технические паспорта, гарантийные талоны, техническую документацию заводов-изготовителей на материалы, акты входного контроля (пронумерованные и подписанные уполномоченным представителем Заказчика)

- Приказ о назначении ответственного лица Подрядчика за производство работ и технику безопасности на время ремонта, СРО монтажной организации.

- иная документация по требованию Заказчика.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

4.1 Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

-Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

-Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

-СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- Постановление №1479 от 16.09.2020 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» Актуализированная версия СНиП 12-01-2004;

- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1 Актуализированная версия СНиП 12-03-2001.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

4.2 Устанавливаемое оборудование и сети комплекса должны быть безопасны при эксплуатации для лиц, соблюдающих правила обращения с ними.

4.3 Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87.

4.4 Подрядчик до начала работ по договору представляет Заказчику копии приказов о назначении лиц, ответственных:

-  за обеспечение охраны труда;

-  за работу на высоте;

-  за пожарную безопасность;

- за электробезопасность;

Подрядчик обязан выделить ответственных лиц из числа специалистов за подключение электроинструмента.

4.5 Для выполнения работ Подрядчик обязан привлекать только квалифицированный и обученный по охране труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных спецодеждой, спецобувью, защитными касками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также прошедших противопожарный инструктаж.

4.6 Подрядчик обязан обеспечить использование помещений по прямому назначению, исключить случаи их использования для проживания.

4.7 Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за нарушение требований пожарной безопасности, а также возмещает ущерб, нанесенный Заказчику в результате пожара, возникшего по его вине на Объекте.

- ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

  - Представитель Заказчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку.

  - Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.

  - Подрядчик своевременно предъявляет Заказчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

- ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Приложение 1 – Расчет количества материалов по изготовлению и монтажу оконных блоков

- Приложение 2 – План здания

- Приложение 3 – Спецификация оконных заполнений