## Новые конд. сотр.
Перечень необходимого оборудования
№ п/п | Место установки | Примечание | Кв.м | Наименование | Длина кабеля | Автоматический выключатель В16, шт. | Размерность | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Мощность в режиме обогрева, кВт | Тип фреона | Кол-во оборудования | Доп.условия (состав основных работ)
Сибирский тракт 34 корпус 5 (замена кондиционеров)
1 | 1 этаж 101 б | ЕАС (отдел аренды) | 12 | Сплит-система | 30 | 1 | 9 | 3.5 | 3.7 | R-410 | 1 | 1. Демонтаж сплит-системы настенного типа (холод-тью от 2,1 до 3,5 кВт) 2. Монтаж сплит-системы настенного типа (холод-тью от 2,1 до 3,5 кВт) 3. Дополнительная трасса - 65 м. 4. Услуги автовышки. 5. Подключение к РЩ (электромонтажные работы)
2 | 1 этаж 101 б1 | ЕАС (отдел аренды) | 30 | Сплит-система | 30 | 1 | 12 | 3.5 | 3.7 | R-410 | 1
3 | 2 этаж, каб.215Б | Группа исходно-разрешительной документации (Ивлева) | 18 | Сплит-система | 30 | 1 | 9 | 2.5 | 2.7 | R-410 | 1
4 | 3 этаж, каб.307б | СМН (Савельев) | 19.9 | Сплит-система | 30 | 1 | 9 | 2.5 | 2.7 | R-410 | 1
6 | 4 этаж каб. 401а | ПАИ (Сист.администраторы) | 12.21 | Сплит-система | 30 | 1 | 9 | 2.5 | 2.7 | R-410 | 1
7 | 4 этаж каб. 410 А | Департамент развития территорий (Коровина Е. Тимофеев Д) | 19 | Сплит-система | 30 | 1 | 9 | 2.5 | 2.7 | R-410 | 1
8 | 4 этаж каб. 413 | Департамент развития территорий (Шаяхметов М. Шарафиева А.М.) | 23 | Сплит-система | 30 | 1 | 9 | 2.5 | 2.7 | R-410 | 1
9 | 5 этаж каб. 515 | Отдел управления рисками (Борисова Е.Н.) | 14.62 | Сплит-система | 30 | 1 | 9 | 2.5 | 2.7 | R-410 | 1
Сибирский тракт 34 корпус 5 (новые кондиционеры)
1 | 3 этаж, каб.311б | Техноком-Энерго (ЭИС) | 18.31 | Сплит-система | 30 | 1 | 9 | 2.5 | 2.7 | R-410 | 1 | 1. Дополнительная трасса - 15 м. 2. Монтаж сплит-системы настенного типа (холод-тью от 2,1 до 3,5 кВт) 3. Услуги автовышки. 4. Подключение к РЩ (электромонтажные работы)
2 | 3 этаж, каб.306аб | Техноком-Энерго (Русяев) | 28.53 | Сплит-система | 30 | 1 | 12 | 3.5 | 3.7 | R-410 | 1
Сибирский тракт 34 корпус 5 (перенос кондиционеров)
1 | 5 этаж, каб.505 | Из каб. 504 | 17 (505) | Сплит-система | 30 | 1 | 9 | 2.5 | 2.7 | R-410 | 1 | 1. Демонтаж сплит-системы настенного типа (холод-тью от 2,1 до 3,5 кВт) 2. Монтаж сплит-системы настенного типа (холод-тью от 2,1 до 3,5 кВт) 3. Дополнительная трасса - 65 м. 4. Услуги автовышки. 5. Подключение к РЩ (электромонтажные работы)
2 | 5 этаж, каб.503б | Из каб. 509а | 18 (503) | Сплит-система | 30 | 1 | 12 | 3.5 | 3.7 | R22 | 1
2 | 5 этаж, каб.503в | Из каб. 516 | 20 (503) | Сплит-система | 30 | 1 | 12 | 3.5 | 3.7 | R22 | 1
Карла Маркса 16-18 (новые кондиционеры)
1 | 3 этаж | ЦФО Центр/Дом Приемов (Исангулов, Артемьева) | 18.85 | Сплит-система | 20 | 1 | 9 | 2.5 | 2.7 | R-410 | 1 | 1. Дополнительная трасса - 15 м. 2. Монтаж сплит-системы настенного типа (холод-тью от 2,1 до 3,5 кВт) 3. Услуги автовышки. 4. Подключение к РЩ (электромонтажные работы)
2 | 3 этаж | АО «М2 ЭЙ ЭС ДЖИ» и ЦФО Центр/Дом Приемов (Сорокина, Хамитова) | 19.2 | Сплит-система | 30 | 1 | 9 | 2.5 | 2.7 | R-410 | 1
15